2017年八月平江县县控断面监测数据

执行Ⅲ类水质标准   单位：mg/L

| 点位 日期 浓度 项目 | 泥湾桥 | 黄金堰出口 | 浏家滩 | 盘石洲Ⅱ桥 | 青冲取水口上游100米 | 新市车对河上游100米 | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 08.01 | 08.01 | 08.01 | 08.02 | 08.02 | 08.02 | / | / | / | / |
| pH（无量纲） | 6.78 | 6.92 | 7.08 | 6.85 | 6.97 | 7.13 | / | / | / | / |
| 高锰酸盐指数 | 3.27 | 4.87 | 3.84 | 4.23 | 2.94 | 4.01 | / | / | / | / |
| 总氮 | 0.68 | 0.93 | 0.76 | 0.84 | 0.56 | 0.78 | / | / | / | / |
| 总磷 | 0.014 | 0.028 | 0.065 | 0.023 | 0.018 | 0.056 | / | / | / | / |
| 砷 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0048 | / | / | / | / |
| 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / | / |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / | / | / | / |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | / |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | / | / |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / | / |

填报：黄荣                                审核：童超                                    制表单位（盖章）: 平江县环境监测中心