**岳阳市生态环境局平江分局现场监察记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位名称 | 湖南平江军信环保有限公司 | 排污许可证号 | 914306260516536503001V |
| 法人代表姓名 | \*\*\* | 统一社会信用代码 | 9143062605\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| 法人联系电话 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | 地址 | 湖南省岳阳市平江县瓮江镇塔兴村水对组 |
| 现场负责人姓名 | \*\*\* | 职务 | 环保员 | 联系电话 | 13\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| 监察时间 | 2023-01-16 08:29 |
| 监察内容 | 生产情况，污染防治设施运行情况 |
| 告知信息情况 | 执法人员 易鑫,叶劲松,刘娟，出示执法证件18060015153,湘06051100029,431483依法进行检查了解有关情况，并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。 |
| 当事人确认签字: |
| 现场监察情况 | 生产状态 | ☑正常生产□非正常生产□其它 |
| 建设项目“三同时”情况 | 未经环评审批的新建项目□有☑无□其它 |
| 未执行“三同时”建设项目□有☑无□其它  |
| 污染设施建设、验收和运行情况 | ☑正常运行□不正常运行□其它  |
| 自动监控系统情况 | ☑正常运行□非正常运行□未安装□已联网□未联网□已验收□未验收 |
| 在线监测数据 | PH6.2;氨氮9.8mg/l;COD3.0mg/l;总磷0.014mg/l;总氮12.2mg/l; |
| 废水排放情况 | ☑正常排放□不正常排放□其它  |
| 废气排放情况 | ☑正常排放□不正常排放□其它  |
| 固体废物 | 一般 固废 | ☑有 | ☑暂存、转移正常 | 危险废物 | ☑有 | ☑暂存、转移正常 |
| □无 | □暂存、转移不正常 | □无 | □暂存、转移不正常 |
| 环保管理机构 | □无 | 污染设施运行台账 | □无 | 环境应急预案 | □无 |
| ☑有 | ☑有 | ☑有 |
| 现场监察结论:1、我局行政执法人员在湖南平江军信有限公司进行检查，现场污染防治设施正在运行，现场目测水质清澈透明，在线监控数据显示正常，废水达标排放；2、沼气发电工程正在进行中，三通一平已完工；3、调节池已建设完工，由7000立方扩容到16000立方；4、危废经收集后堆集于危废暂存间，已建立台账。 |
| 处理意见及相关要求:1、加强管理，确保污染防治设施正常运转，做到达标排放；2、加强春节期间的巡查工作，严格按照生产要求落实各项措施，杜绝安全事故。 |
| 执法人员（签字） |  | 工作单位 | 岳阳市生态环境局平江分局 |
| 被检查单位现场负责人(签字) |  | 记录人（签字） |  |