**岳阳市生态环境局平江分局现场监察记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位名称 | | | 湖南省飞腾食品有限公司 | | | | 排污许可证号 | | | | | |  | | |
| 法人代表姓名 | | | 余贵兴 | | | | 统一社会信用代码 | | | | | | 91430626MA4RDW47G | | |
| 法人联系电话 | | | 15274060777 | | | | 地址 | | 平江伍市工业园 | | | | | | |
| 现场负责人姓名 | | | 吴汉波 | | | | 职务 | | 行政经理 | | | | 联系电话 | | 18274025637 |
| 监察时间 | | | 2023-02-24 14:33 | | | | | | | | | | | | |
| 监察内容 | | | 企业生产情况及废水处理 | | | | | | | | | | | | |
| 告知信息情况 | | | 执法人员 朱远芳,李程，出示执法证件18060015132依法进行检查了解有关情况，并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。 | | | | | | | | | | | | |
| 当事人确认签字: | | | | | | | | | | | | |
| 现  场  监  察  情  况 | 生产状态 | | □正常生产□非正常生产☑其它 | | | | | | | | | | | | |
| 建设项目“三同时”情况 | | 未经环评审批的新建项目□有☑无□其它 | | | | | | | | | | | | |
| 未执行“三同时”建设项目□有☑无□其它 | | | | | | | | | | | | |
| 污染设施建设、验收和运行情况 | | □正常运行□不正常运行☑其它 | | | | | | | | | | | | |
| 自动监控系统情况 | | □正常运行□非正常运行☑未安装□已联网□未联网□已验收□未验收 | | | | | | | | | | | | |
| 在线监测数据 | | |  | | | | | | | | | |
| 废水排放情况 | | ☑正常排放□不正常排放□其它 | | | | | | | | | | | | |
| 废气排放情况 | | □正常排放□不正常排放☑其它 | | | | | | | | | | | | |
| 固体 废物 | 一般 固废 | ☑有 | | ☑暂存、转移正常 | | | 危险 废物 | | ☑有 | | | | ☑暂存、转移正常 | |
| □无 | | □暂存、转移不正常 | | | □无 | | | | □暂存、转移不正常 | |
| 环保管理机构 | | □无 | | | 污染设施运行台账 | □无 | | | | | 环境应急预案 | | □无 | |
| ☑有 | | | ☑有 | | | | | ☑有 | |
| 现场监察结论: 1、现场检查企业未生产，主要从事肉制品生产、销售；2、企业日废水产生量大概4吨左右、经隔油池隔油沉淀后排入园区污水管网；3、按环评要求企业综合废水排放标准执行三级标准以及园区污水处理接管标准；4、污水接纳协议总磷标准不能超过6mg/l；5、企业隔油池地面油渍较多，臭味明显；6、现场对企业废水进行了现场取样。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 处理意见及相关要求: 1、加强企业日常环境管理，确保污染物达标排放；2、对隔油池地面油渍较多，臭味明显进行整改。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 执法人员 （签字） | | | |  | | | 工作单位 | | | | 岳阳市生态环境局平江分局 | | | | |
| 被检查单位现场负责人  (签字) | | | |  | | | 记录人 （签字） | | | |  | | | | |