**岳阳市生态环境局平江分局现场监察记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位名称 | 平江县尧塘水库管理所 | 排污许可证号 |  |
| 法人代表姓名 | 李尚德 | 统一社会信用代码 | 12430626MB05846167 |
| 法人联系电话 | 无 | 地址 | 湖南省岳阳市平江县 |
| 现场负责人姓名 | 刘新平 | 职务 | 所长 | 联系电话 | 15842859799 |
| 监察时间 | 2023-08-17 09:24 |
| 监察内容 | 现场检查 |
| 告知信息情况 | 执法人员 方江大,廖炯明，出示执法证件18060015706,18060015171依法进行检查了解有关情况，并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。 |
| 当事人确认签字: |
| 现场监察情况 | 生产状态 | □正常生产□非正常生产☑其它 |
| 建设项目“三同时”情况 | 未经环评审批的新建项目□有☑无□其它 |
| 未执行“三同时”建设项目□有☑无□其它  |
| 污染设施建设、验收和运行情况 | ☑正常运行□不正常运行□其它  |
| 自动监控系统情况 | ☑正常运行□非正常运行□未安装□已联网□未联网□已验收□未验收 |
| 在线监测数据 |  |
| 废水排放情况 | □正常排放□不正常排放☑其它  |
| 废气排放情况 | □正常排放□不正常排放☑其它  |
| 固体废物 | 一般 固废 | □有 | □暂存、转移正常 | 危险废物 | □有 | □暂存、转移正常 |
| □无 | □暂存、转移不正常 | □无 | □暂存、转移不正常 |
| 环保管理机构 | □无 | 污染设施运行台账 | □无 | 环境应急预案 | □无 |
| ☑有 | ☑有 | ☑有 |
| 现场监察结论:企业基本情况:1.平江县尧塘水库管理所, 地址位于湖南省岳阳市平江县,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:12430626MB05846167,法定代表人是李尚德。 2.现场检查情况: 2023年8月17日，我局执法人员对你管理所关于开展县级以上城市地表水型集中式饮用水水源排查整治工作，现场检查发现；1.一级保护区隔离防护设施有破损，2.饮用水水源标识标牌进行排查，3.在线监控运行正常。 |
| 处理意见及相关要求:1、立即对隔离防护设施进行维护和修复，2.加强对县级饮用水源地巡查，确保水源地环境安全；3. 严禁在饮用水源地设置排污口。 |
| 执法人员（签字） |  | 工作单位 | 岳阳市生态环境局平江分局 |
| 被检查单位现场负责人(签字) |  | 记录人（签字） |  |